## Nábytek
Příloha č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY
Nábytek a cvičné kuchyňky v ZŠ Bernartice
Číslo položky | Typ/identifikace výrobku | Výrobce | Název | Minimální technické parametry | Množstevní jednotka | Počet | Splněno | Kč/jednotka bez DPH | Cena celkem/Kč bez DPH
Jazyková učebna
1 |  |  | Žákovská lavice | Specifikace: - velikost pracovní desky 1300 x 500 mm (+/- 10 mm), - šířka pracovní desky min. 20 mm, - výška 640 mm (+/- 10 mm), - bez koše pod deskou, - kovová konstrukce, - vč. instalace a dopravy. | ks | 8 | ANO/NE
2 |  |  | Žákovská židle | Specifikace: - omyvatelné sedadlo a opěradlo, - výška sedáku 380 mm (+/- 10 mm), - kovová konstrukce, - vč. instalace a dopravy. | ks | 16 | ANO/NE
3 |  |  | Katedra | Specifikace: - velikost pracovní desky 1300 x 600 mm (+/- 10 mm), - šířka pracovní desky min. 20 mm, - 4x uzamykatelná zásuvka nebo - výška 760 mm (+/- 10 mm), - kovové nohy, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
4 |  |  | Židle pro učitele | Specifikace: - čalouněné sedadlo a opěradlo, - výška sedáku 460 mm (+/- 10 mm), - kovová konstrukce, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
5 |  |  | Nástěnná tabule | Specifikace: - rozměr 1500x1200 mm (+/- 10 mm), - bez poličky, - magnetická, - popisovatelná fixem, - vč. instalace a dopravy. | ks | 2 | ANO/NE
Kuchyňky
6 |  |  | Cvičné kuchyňky | Specifikace: Ostrůvek (sestava kuchyňských skříněk v prostoru) - celkový rozměr (d x š x h) 3200x1200x850 mm, - spodní část - 2x skříňka se spodním šuplíkem z laminátu, prostor na vestavěnou troubu šíře 600 mm, pod zbytkem ostrůvku bude volný prostor pro umístění barových stoliček, - na pracovní ploše budou zabudovány 4 ks výsuvných elektrických zásuvek v nerez provedení s vývody 2x 230 V, - materiál: laminátová deska, tl. min. 18 mm s min. 2 mm ABS hranou, postformingová pracovní deska. Sestava kuchyňských skříněk u stěny: - celkový rozměr (d x š x h) 5500x600/350x850/2000 mm, Spodní skříňky - 2x skříňka s dvířky pro umístění bojleru šíře 600 mm výška 2000 mm, 4x dřezová skříňka šíře 60 mm s nerezovým dřezem s odkapem a vaničkou o rozměru min. 800x500 mm vč. stojánkové pákové baterie, odpadkový koš na tříděný odpad se 4mi nádobami - volně stojící, - dále bude součástí 4x policová skříň s dvířky šířky 600 mm, 2x skříňka se 4 zásuvkami šíře 600 m - vysoká skříň s jednou policí s dvířky šířka 600 mm a výška 2000 mm - 1x skříňka policová šíře 400 mm s 2 policemi, - vysoká skříň 600 mm šířka a 2000 mm výška pro umístění vestavěné lednice o šířce 600 mm vč. dvířek z laminátové desky. Horní skříňky - 11x jednodvířková šíře 600 mm s jednou policí, 1x otevřená skříň s jednou policí šíře 400 mm, - materiál: laminátová deska, tl. min. 18 mm s min. 2 mm ABS hranou, postformingová pracovní deska. Vč. zadní obkladové desky výšky 570 mm mezi spodními a horními skříňkami ve stejném dekoru jako postforming vč. těsnící lišty a vč. led osvětlení pracovní desky. - u všech výše uvedených rozměrů je tolerována odchylka +/- 10 mm, avšak veškeré části na sebe musí navazovat a být kompatibilní. - vč. instalace, montáže, dopravy. | kpl dle nákresu | 1 | ANO/NE
7 |  |  | Indukční varná deska | Specifikace: - varná indukční deska se 4 plotýnkami, - booster, časovač, dětská pojistka, - dotyková, skleněný povrch, - připojení 220-240 V, - rozměry pro možnost vestavby do kuchyňské linky dle popisu v bodě 6, - vč. instalace, montáže, dopravy. | ks | 4 | ANO/NE
8 |  |  | Pečící trouba | Specifikace: - horní a spodní ohřev vč. ventilátoru, - funkce gril a rozmrazování, - 3 vrstvé sklo, - časovač, - dětská pojistka, - display, - studené dveře trouby, - nerez materiál, - rozměry pro možnost vestavby do kuchyňské linky dle popisu v bodě 6, - vč. instalace, montáže, dopravy. | ks | 4 | ANO/NE
9 |  |  | Lednice | Specifikace: - vestavná lednice s mrazákem dole, - led osvětlení, - manuální regulace teploty, - statické chlazení, - 1 chladící okruh, - rozměry pro možnost vestavby do kuchyňské linky dle popisu v bodě 6, - vč. instalace, montáže, dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
Cena celkem bez DPH:
Pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.