## List1
Příloha č. 7
Technická specifikace a položkový rozpočet - modernizace vytápění ZŠ
pol. č. | název položky | počet ks/m | cena ks/m | cena celkem Kč
I | kondenzační plynový dvojkotel - jmenovitý max. výkon 220 - 250 kW, provozní tlak max. 4 bar (kpl.) | 1 |  | 0
| příslušenství nutné pro provoz kpl. (např. neutralizační box,pojistná sestava, hydraulická sestava aj.) | 1 |  | 0
| čerpadlo oběhové elektronické 65-120, např. Grundfos MAGNA3 65-120 F 340 1x230V PN6/10 (výměna za původní) | 1 |  | 0
| výměna uzávěrů (šoupata za kulové kohouty přírubové) | 6 |  | 0
| úprava plynového trubního vedení kpl. | 1 |  | 0
| připojení k e komínovému tělesu kpl.+ vyvložkování | 1 |  | 0
| montáže kpl. soubor | 1 |  | 0
| celkem hlavní kotelna | x | x | 0
II | kondenzační nástěnný kotel - jmenovitý max. výkon 85 - 95 kW, provozní tlak max. 4 bar | 1 |  | 0
| technologie připojení hydrauliky a plynu kpl. | 1 |  | 0
| úprava odvodu spalin | 1 |  | 0
| režie + doprava | 1 |  | 0
| celkem zdroj pro kuchyni | x | x | 0
| Celkem bez DPH | x | x | 0
| DPH 21% | x | x | 0
| Celkem vč. DPH | x | x | 0
Dodávka a montáž uvedených položek se předpokládá včetně souvisejícího doplňového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí dodávky je proplach potrubí a potřebné zkoušky dle ČSN 06 0310, nastavení všech regulačních prvků, provedených tlakových zkoušek a uvedení zařízení do provozu.
V ……………………………. dne …………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení, funkce odpovědného zástupce účastníka
…………………………………………………………..
Podpis