## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu - pol.č. 133 - Vytápění , větrání - PŘÍLOHA č.3
Název stavby: |  | Modernizace sokolovny Bernartice p.č. st. 40 a prac. č. 104/1 - k.ú. Bernartice |  | Objednatel: | Městys Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice |  | IČO/DIČ: | 00249530
Druh stavby: |  | D.1.4. TPS - Vytápění, větrání |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Městys Bernartice |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 20
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0 |  |  |  |  | tuto částku uvést do hlavního rozpočtu
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka :
Uchazeč-zhotovitel může měnit-doplňovat pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje: - údaje-iniciály o uchazeči-zhotoviteli - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace - pol.č. 133 - Vytápění , větrání - PŘÍLOHA č.3
Název stavby: |  | Modernizace sokolovny Bernartice p.č. st. 40 a prac. č. 104/1 - k.ú. Bernartice |  | Objednatel: | Městys Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice
Druh stavby: |  | D.1.4. TPS - Vytápění, větrání |  | Projektant:
Lokalita: |  | Městys Bernartice |  | Zhotovitel: | 0
Zpracoval: |  | 0 |  | Zpracováno dne: | 0
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 728 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 731 | Kotelny | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 732 | Strojovny | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 733 | Rozvod potrubí | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 1 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet - pol.č. 133 - Vytápění , větrání - PŘÍLOHA č.3
Název stavby: |  |  | Modernizace sokolovny Bernartice p.č. st. 40 a prac. č. 104/1 - k.ú. Bernartice | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Městys Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice
Druh stavby: |  |  | D.1.4. TPS - Vytápění, větrání | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Městys Bernartice | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | 0
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 0 | Zpracoval: | 0
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) | [34 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 722181215RT5 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu vnitřní DN15 tl. stěny 25 mm | m | 235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | Varianta: | vnitřní průměr 15 mm
2 |  | 722181215RT6 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu vnitřní DN18 tl. stěny 25 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | Varianta: | vnitřní průměr 18 mm
3 |  | 722181215RT7 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu vnitřní DN22 tl. stěny 25 mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | Varianta: | vnitřní průměr 22 mm
4 |  | 722181215RT9 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu vnitřní DN28 tl. stěny 25 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | Varianta: | vnitřní průměr 28 mm
5 |  | 722181215RU2 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu vnitřní DN35 tl. stěny 25 mm | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | Varianta: | vnitřní průměr 35 mm
6 |  | 722181215RW2 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu vnitřní DN42 tl. stěny 25 mm | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | Varianta: | vnitřní průměr 45 mm
7 |  | 230330091R00 | Izolace potrubí D do 76 mm | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 713
8 |  | 631547111 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN15/30 mm | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 713
9 |  | 631547113 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN22/30 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 713
10 |  | 631547216 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN42/40 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 713
11 |  | 631547219 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN60/40 mm | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
12 |  | 728611611R00 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
13 |  | 2006 | Potrubní radiální ventilátor DN100 100m3/h, 260Pa + doběhový spínač | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 728
14 |  | 2013 | Spojovací manžeta DN 100 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
15 |  | 728611113R00 | Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,07m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
16 |  | 4007 | Radiální ventilátor DN100 80m3/h, 100Pa se zpětnou kalapkou a doběhem | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 728
17 |  | 728212411R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
18 |  | 2010 | Zpětná klapka RSK DN100 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
19 |  | 728314121R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
20 |  | 4012 | Žaluziová klapka plastová DN150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 728
21 |  | 728212712R00 | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
22 |  | 4013 | Výfuková hlavice VHO 150 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 728
23 |  | 728413521R00 | Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
24 |  | 200-002 | Talířový ventil odvodní kovový KK100 včetně zděře | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
25 |  | 728112111R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
26 |  | 3029 | Kruhové potrubí SPIRO do DN100 včetně závěsů a tvarovek | bm | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 728
27 |  | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
28 |  | 4036 | Kruhové potrubí SPIRO do DN150 včetně závěsů a tvarovek | bm | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 728
29 |  | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
30 |  | 1018 | Dveřní mřížka oboustranná 400x100 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 728
31 |  | 350-251 | Tepelná izolace tl. 30mm povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
32 |  | 731249116R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 52 kW | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 731
33 |  | 200-001UT | Teplovodní kotel na spalování dřeva ATMOS DC50S | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 731
34 |  | 200-002UT | Ekvitermní regulace vytápění ATMOS ACD 03 + pokojová jednotka, venkovní termostat, 5x čidlo, prokabelování cca 80m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 731
35 |  | 200-009UT | Akumulační nádrž DZD NAD 1000v1 + izolace | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 731
36 |  | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 731
37 |  | 200-002UT | Kondenzační plynový závěsný kotel s průtokovým ohřevem teplé vody o výkonu 3,0-24,0 kW vč. propoj. příslušenství | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 731
38 |  | 200-004UT | Regulátor vytápění ekvitermní pro plynový kotel, 1 okruhy, pokojová jednotka, včetně čidel, prokabelování a zprovoznění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 731
39 |  | 200-005UT | Systém nerezového koaxiálního odkouření kotle DN80/125, základní připojovací sada + prodložení nad střechu a 2x odskok cca 10 metrů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 731
|  | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
40 |  | 732219301R00 | Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
41 |  | 48438702 | Ohřívač zásobníkový kombi. OKC 160 litrů stojatý | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 732
42 |  | 732339110R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
43 |  | 48466211 | Nádoba expanzní membránová N 300/6 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 732
44 |  | 200-050UT | Servisní kohout exp. nádoby Reflex MK DN20 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
45 |  | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
46 |  | 200-080UT | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
47 |  | 200-081UT | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
48 |  | 200-090UT | Sdružená armatura LADDOMAT 22 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
49 |  | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
50 |  | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
51 |  | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
52 |  | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
53 |  | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
54 |  | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
55 |  | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
56 |  | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
57 |  | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
58 |  | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
|  | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
59 |  | 734263115R00 | Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 306 EK x DN 15 | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
60 |  | 734226232R00 | Ventil term.axiální,vnitř.z.Heimeier V-exakt DN 15 | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
61 |  | 734263211R00 | Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK | kus | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
62 |  | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R | kus | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
|  | Varianta: | Heimeier hlavice K 6000-00
63 |  | 734263772R00 | Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK | kus | 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
64 |  | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
65 |  | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
66 |  | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
67 |  | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
68 |  | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
69 |  | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
70 |  | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
71 |  | 734215132R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 10 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
72 |  | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
73 |  | 734293226R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
74 |  | 734253115R00 | Ventil pojistný IVAR.PV 1234 DN 20 FF x 2,5 bar | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
75 |  | 734413132R00 | Teploměr IVAR.TP 120 A, D 80 / dl.jímky 50 mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
76 |  | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
77 |  | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
78 |  | 734000000VL30 | Ventil směšovací třícestný, ESBE VRG131,Kv 16, DN 32 + servopohon | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
79 |  | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
80 |  | 100-002ut | Uzavírací a vyvažovací ventil STAD s vypouštěním 3/8" DN10 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 734
81 |  | 100-005UT | Nastavení vyvažovacího ventilu | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
82 |  | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
83 |  | 4845183467 | Těleso otopné trubkové Linear Max KLM výška 1220 mm, délka 600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 735
84 |  | 735156560R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 400 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
85 |  | 735156561R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 500 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
86 |  | 735156563R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 700 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
87 |  | 735156663R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 700 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
88 |  | 735157560R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 400 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
89 |  | 735157561R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 500 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
90 |  | 735157562R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 600 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
91 |  | 735157563R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 700 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
92 |  | 735157564R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 800 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
93 |  | 735157566R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
94 |  | 735157649R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1400 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
95 |  | 735157664R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 800 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
96 |  | 735157683R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 700 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
97 |  | 735157708R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 300/1200 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
98 |  | 735157746R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/1000 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
99 |  | 735157768R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/1200 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
100 |  | 735157787R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/1100 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
101 |  | 735157788R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/1200 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
102 |  | 735157790R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/1600 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
103 |  | 735159310R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
104 |  | 4845766116 | Těleso otopné des. Radik typ 33 VK v. 700 dl. 1000 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 735
105 |  | 4845766117 | Těleso otopné des. Radik typ 33 VK v. 700 dl. 1100 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 735
106 |  | 735153300R00 | Příplatek za odvzdušňovací ventil | kus | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
107 |  | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 783
|  | 1 | Ostatní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
108 |  | 100-002UT | Napuštění a odvzdušnění topného systému | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 1
109 |  | 100-001UT | Topná zkouška | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 1
110 |  | 001 | Stavební přípomoce, doprava materiálu | h | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 1
111 |  | 002 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 2% | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 1
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: