## Vybavení
Příloha č. 5 a
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY
ČÁST A) Vybavení
Číslo položky | Typ/identifikace výrobku | Výrobce | Název | Minimální technické parametry | Množstevní jednotka | Počet | Splněno | Kč/jednotka bez DPH | Cena celkem/Kč bez DPH
Učebna přírodních věd
1 |  |  | Přenosný datalogger | Minimální parametry: - možnost napojit bezdrátová čidla, - možnost propojení čidel se software pro sběr dat, - vč. instalace a dopravy. | ks | 10 | ANO/NE
2 |  |  | Čidlo pro měření teploty k dataloggeru | Minimální parametry: - chemicky odolné teplotní čidlo, - možnost napojení k PC, - rozsah měření min. -20°C až +115°C - vč. instalace a dopravy. | ks | 10 | ANO/NE
3 |  |  | Bodové teplotní čidlo k dataloggeru | Minimální parametry: - čidlo pro kontaktní měření teploty v jednom bodě, - rozsah měření min. -20°C až +115°C, - vč. instalace a dopravy | ks | 10 | ANO/NE
4 |  |  | Termočlánek k dataloggeru | Minimální parametry: - min. rozsah měření -200°C až +1000 °C, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
5 |  |  | Siloměr se 2 rozsahy k dataloggeru | Minimální parametry: - pro měření síly v tlaku i tahu, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
6 |  |  | Senzor síly stisku ruky k dataloggeru | Minimální parametry: - možnost měření síly stisku ruky, - nutnost kompatibility s dataloggerem, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
7 |  |  | Termokamera | Minimální parametry: - rozlišení alespoň 80x60 px, - display min. 3", - fotoaparát - min. teplotní rozsah -10°C až 150 °C, - vč. instalace a dopravy. | ks | 2 | ANO/NE
8 |  |  | Dewarova nádoba | Minimální parametry: - nádoba na kapalný dusík, - objem min. 14 litrů, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
9 |  |  | Polystyrenová nádoba 1 | Minimální parametry: - nádoba na krátkodobé uchování kapalného dusíku o objemu 1 litr (+/- 10 %), - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
10 |  |  | Polystyrenová nádoba 2 | Minimální parametry: - nádoba na krátkodobé uchování kapalného dusíku o objemu 4 litry (+/- 10 %), - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
11 |  |  | Magnetická optická sada s magnetickou tabulí a laserem | Minimální parametry: - magnetická optická sada s magnetickou tabulí a laserem, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
12 |  |  | Demonstrace magnetického pole | Minimální parametry: - model pro demonstraci magnetického pole, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
13 |  |  | Van de Graaffův generátor s motorem | Minimální parametry: - Van de Graaffův generátor - model, - s motorem, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
14 |  |  | Sada přístrojů pro elektrostatiku | Minimální parametry: - sada umožňující min. pokusy: působení síly mezi nabitými tělěsy, elektroskop, vybití přes hroty, bleskový panel, elektrostatická dráha pro kouli, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
15 |  |  | Stabilizovaný zdroj napětí 1 - 32 V/ 16 A DC | Minimální parametry: - stabilizovaný zdroj napětí min. 1- 32 V, min. 16 A, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
16 |  |  | Sada ladiček C dur | Minimální parametry: - ladička akordu C dur, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
17 |  |  | Talíř vakuové vývěvy s elektrickými přípojkami | Minimální parametry: - talíř z kovu, min. dva uzavíratelné kohouty, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
18 |  |  | Manometr s připojovací hadicí | Minimální parametry: - manometr s hadicí pro přímé připojení např. k rotační vakuové vývěvě, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
19 |  |  | Elektrický zvonek | Minimální parametry: - model elektrického zvonku, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
20 |  |  | Stroboskop | Minimální parametry: - stroboskop s xenonovou výbojkou, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
21 |  |  | Vlnostroj | Minimální parametry: - vlnostroj, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
22 |  |  | Dvoutaktní motor | Minimální parametry: - model dvoutaktního motoru, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
23 |  |  | Model čtyřdobého spalovacího motoru | Minimální parametry: - model čtyřdobého spalovacího motoru, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
24 |  |  | Parní stroj | Minimální parametry: - model parního stroje, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
25 |  |  | Bimetalový proužek s rukojetí | Minimální parametry: - bimetalový proužek s rukojetí, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
26 |  |  | Televize | Minimální parametry: - LED, min. 75", 4K, - min. HDMI, USB, WiFi, Bluetooth, reproduktor min. 20 W, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
27 |  |  | Držák televize | Minimální parametry: - pro úhlopříčku min. 75", (nutnost kompatibility s televizí viz bod 26), - nosnost min. 60 kg - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
28 |  |  | Notebook | Minimální parametry: - ultrabook, min. 13,3", min. 1920x1080, RAM min. 8GB, DDR4, webkamera, USB, kapacita min. 512 GB, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
29 |  |  | Tabule | Minimální parametry: - rozměry: šířka 3000 mm x výška 1200mm (+/- 10 %), - dvojlistá, keramická, - světlá, pro popis fixami (nejsou požadovány jako součást dodávky), - pylonový pojezd (výška min. 2900 mm), - vzdálenost od zdi min. 200 mm, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
30 |  |  | Roleta | Minimální parametry: - stínící vnitřní roleta s rozměry (š x v) 1530 x 2300 mm, - s krycím boxem, - způsob ovládání: hřídelový motor s vypínačem na stěnu, - vč. instalace a dopravy | ks | 5 | ANO/NE
ICT učebna
31 |  |  | Televize | Minimální parametry: - LED, min. 75", 4K, - min. HDMI, USB, WiFi, Bluetooth, reproduktor min. 20 W, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
32 |  |  | Držák televize | Minimální parametry: - pro úhlopříčku min. 75" (nutnost kompatibility s televizí viz bod 29), - nosnost min. 60 kg - vč. instalace a dopravy | ks | 1 | ANO/NE
33 |  |  | Sluchátka | Minimální parametry: - sluchátka s mikrofonem, uzavřená, - frekvenční rozsah min. 20 Hz - 20 000 Hz, - impedance min. 32 Ohm, - kabel min. 1,8 m - vč. instalace a dopravy. | ks | 21 | ANO/NE
34 |  |  | Minirobot | Minimální parametry: - edukativní minirobot, možnost ovládání mobilem či tabletem, - např. OZOBOT (pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení), - vč. instalace a dopravy. | ks | 21 | ANO/NE
35 |  |  | Tabule | Minimální parametry: - rozměry: šířka 3000 mm x výška 1200mm (+/- 10 %), - dvojlistá, keramická, - světlá, pro popis fixami (nejsou požadovány jako součást dodávky), - pylonový pojezd (výška min. 2900 mm), - vzdálenost od zdi min. 200 mm, - vč. instalace a dopravy. | ks | 1 | ANO/NE
36 |  |  | Roleta | Minimální parametry: - stínící vnitřní roleta s rozměry (š x v) 1530 x 2300 mm, - s krycím boxem, - způsob ovládání: hřídelový motor s vypínačem na stěnu, - vč. instalace a dopravy | ks | 4 | ANO/NE
Vybavení celkem cena celkem bez DPH:
Pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.