## Desky
ZŠ BERNARTICE STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNOVÉHO BLOKU II.ETAPA VÝKAZ VÝMĚR
Projektant: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice Projekt zpracoval: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice Výkaz výměr zpracoval: Ing.Ivan Babic, Dobrovodská 644/78, 370 06 České Budějovice, Tel.: 606 677 112

## TL
VÝKAZ VÝMĚR
Údaje o akci:
Název: | ZŠ BERNARTICE STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNOVÉHO BLOKU II.ETAPA
Projektant: | Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., Riegrova 1745/59 České Budějovice 370 01
Investor:
CENA ZA OBJEKT CELKEM: | 0
DPH 21% | 0
CENA CELKEM VČETNĚ DPH | 0
Datum: | 2015-03-10

## CENA
Pořadové číslo | Označení | Předmět | MJ | Výměra | Jednotková cena | CELKOVÁ CENA
|  | ZŠ BERNARTICE STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNOVÉHO BLOKU II.ETAPA |  |  |  | 0
Poznámka k výkazu výměr
ZOV , BOZP a ostatní náklady po dobu výstavby
|  | Veškeré vedlejší rozpočtové a časové náklady musí být započítány do jednotkových cen ve výkazu výměr ( např. zařízení staveniště, přesuny hmot, potřebná projektová dokumentace, geodetické práce, apod. ) |  |  |  |  | 0
1 |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA |  |  |  | 0
2 |  | BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE |  |  |  | 0
3 |  | Do jednotkových cen demontáží a bouracích prací nutno započítat pomocné lešení,plošiny pro demontáže atd… | [5 empty] | 0
4 |  | Odstranění stávajících kazetových SDK podhledů | m2 | 122.0489 |  | 0 |  | 0
5 | Výpočet | #VALUE! |  | 122.0489
6 |  | Odstranění stávajícího linolea v chodbách a ostatních místnostech | m2 | 77.6539 |  | 0 |  | 0
7 | Výpočet | #VALUE! |  | 77.6539
8 |  | Odstranění keramické dlažby v sociálech a koupelnách | m2 | 44.395 |  | 0 |  | 0
9 | Výpočet | #VALUE! |  | 44.395
10 |  | Demontáž stávajících dveří včetně vybourání zárubně | ks | 19 |  | 0 |  | 0
11 |  | Demontáž stávajícího okna 800x1700mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Odstranění stávajícího keramického obkladu stěn | m2 | 73.64 |  | 0 |  | 0
13 | Výpočet | #VALUE! |  | 73.64
14 |  | Odstranění stávajících příček tl.150mm | m2 | 51.392 |  | 0 |  | 0
15 | Výpočet | #VALUE! |  | 51.392
16 |  | Odstranění stávajících příček tl.100mm | m2 | 41.6 |  | 0 |  | 0
17 | Výpočet | #VALUE! |  | 41.6
18 |  | Odstranění stávající SDK příčky tl.140mm | m2 | 19.04 |  | 0 |  | 0
19 | Výpočet | #VALUE! |  | 19.04
20 |  | Zhotovení prostupu ve stropu pro odvětrání VZT včetně začištění a utěsnění | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21 |  | Zhotovení prostupu ve střeše pro odvětrání VZT včeně utěsnění a doplnění izolace | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 |  | Uzavření prostupu ve stropní konstrukci a střeše po odstraněném odvětrání VZT včeně utěsnění a doplnění izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 |  | Vnitrostaveništní přesun vybouraných materiálů do kontejneru | t | 31.4186 |  | 0 |  | 0
24 |  | Odvoz vybouraných materiálů na skládku do 10km včetně naložení | t | 31.4186 |  | 0 |  | 0
25 |  | Poplatek za uložení stavební suti | t | 26.6588 |  | 0 |  | 0
26 |  | Poplatek za uložení na bázi sádry | t | 2.3733 |  | 0 |  | 0
27 |  | Poplatek za uložení ostatních materiálů (lino, sklo, dveře) | t | 2.3865 |  | 0 |  | 0
28 |  | SVISLÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
29 |  | Vnitřní zdivo |  |  |  | 0
30 |  | Zazdívka okenních otvorů ve stěně tl.160mm | m2 | 4.08 |  | 0
31 | Výpočet | #VALUE! |  | 4.08
32 |  | Vyzdění sprchové vaničky výšky 100mm, šířky 100mm | m2 | 0.2985 |  | 0
33 | Výpočet | #VALUE! |  | 0.2985
34 |  | TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY |  |  |  | 0
35 |  | Výplně otvorů - dřevěné dveře |  |  |  | 0
36 |  | Vnitřní dřevěné dveře včetně obložkové zárubně 900x1970mm | ks | 4 |  | 0
37 |  | Vnitřní dřevěné dveře včetně obložkové zárubně 800x1970mm | ks | 1 |  | 0
38 |  | Vnitřní dřevěné dveře včetně obložkové zárubně 700x1970mm | ks | 5 |  | 0
39 |  | OSTATNÍ VÝROBKY A PRÁCE |  |  |  | 0
40 |  | WC předstěny včetně 2 ks dveří | m | 3.35 |  | 0
41 | Výpočet | #VALUE! |  | 3.35
42 |  | WC předstěny včetně 2 ks dveří | m | 3.38 |  | 0
43 | Výpočet | #VALUE! |  | 3.38
44 |  | Obklad stěn chodeb a zádveří - dřevěný tl.12mm - výška 1200mm | m2 | 91.044 |  | 0
45 | Výpočet | #VALUE! |  | 91.044
46 |  | Plastové okno 800x1700mm včetně vnitřního a vnějšího parapetu | ks | 1 |  | 0
47 |  | SDK |  |  |  | 0
48 |  | Sádrokartonové příčky |  |  |  | 0
49 |  | SDK příčka tl.140mm jednoduše pláštěná včetně tepelné izolace | m2 | 14.44 |  | 0
50 | Výpočet | #VALUE! |  | 14.44
51 |  | SDK příčka tl.140mm jednoduše pláštěná, impregnovaná včetně tepelné izolace | m2 | 16.35 |  | 0
52 | Výpočet | #VALUE! |  | 16.35
53 |  | SDK příčka tl.100mm jednoduše pláštěná, impregnovaná včetně tepelné izolace | m2 | 27.144 |  | 0
54 | Výpočet | #VALUE! |  | 2.744
55 | Výpočet | #VALUE! |  | 24.4
56 |  | SDK přestěna tl.100mm jednoduše pláštěná,impregnovaná včetně tepelné izolace | m2 | 40.16 |  | 0
57 | Výpočet | #VALUE! |  | 40.16
58 |  | Sádrokartonové podhledy |  |  |  | 0
59 |  | SDK podhled hladký | m2 | 31.2225 |  | 0
60 | Výpočet | #VALUE! |  | 31.2225
61 |  | Minerální kazetový podhled | m2 | 87.0338 |  | 0
62 | Výpočet | #VALUE! |  | 87.0338
63 |  | DLAŽBY A OBKLADY |  |  |  | 0
64 |  | Standard na dodávku materiálu dle investora nutno dopřesnit jednotkovou cenu
65 |  | Samonivelační vyrovnávací stěrka tl.do 20mm | m2 | 130.2563 |  | 0
66 | Výpočet | #VALUE! |  | 31.2225
67 | Výpočet | #VALUE! |  | 99.0338
68 |  | Montáž keramické dlažby lepených flexibilním lepidlem | m2 | 130.2563 |  | 0
69 | Výpočet | #VALUE! |  | 31.2225
70 | Výpočet | #VALUE! |  | 99.0338
71 |  | Montáž soklíků z keramické dlažby rovných výšky 10cm | m | 85.45 |  | 0
72 | Výpočet | #VALUE! |  | 29.29
73 | Výpočet | #VALUE! |  | 56.16
74 |  | Dodávka - keramická dlažba, vel. 300x300mm | m2 | 99.0338 |  | 0
75 | Výpočet | #VALUE! |  | 99.0338
76 |  | Dodávka - keramická dlažba, protiskluzová, vel. 300x300mm | m2 | 31.2225 |  | 0
77 | Výpočet | #VALUE! |  | 31.2225
78 |  | Dodávka soklíků z keramické dlažby rovných výšky 10cm | m | 85.45 |  | 0
79 |  | Montáž keramických obkladů | m2 | 94.331 |  | 0
80 | Výpočet | #VALUE! |  | 94.331
81 |  | Dodávka keramických obkladů dle výběru investora | m2 | 94.331 |  | 0
82 |  | ÚPRAVA VNITŘNÍCH POVRCHŮ |  |  |  | 0
83 |  | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková na novém zdivu | m2 | 4.08 |  | 0
84 | Výpočet | #VALUE! |  | 4.08
85 |  | Omítka vnitřního zdiva jednovrstvá ( jádro ) pod obklady | m2 | 73.64 |  | 0
86 | Výpočet | #VALUE! |  | 73.64
87 |  | MALBY A NÁTĚRY |  |  |  | 0
88 |  | Malby na příčky a SDK kce | m2 | 232.7732 |  | 0
89 | Výpočet | #VALUE! |  | 25.68
90 | Výpočet | #VALUE! |  | 71.564
91 | Výpočet | #VALUE! |  | 135.5292
92 |  | Malby - SDK podhledy | m2 | 31.2225 |  | 0
93 | Výpočet | #VALUE! |  | 31.2225
94 |  | LEŠENÍ |  |  |  | 0
95 |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 118.2563 |  | 0
96 | Výpočet | #VALUE! |  | 31.2225
97 | Výpočet | #VALUE! |  | 87.0338
98 |  | DOMOVNÍ TECHNIKY |  |  |  | 0
99 |  | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
100 |  | Potrubí |  |  |  | 0
101 |  | Potrubí ocelové závitové černé DN 15 vč. tvarovek | m | 55 |  | 0
102 |  | Demontáž potrubí ocelové závitové černé DN 15 vč. tvarovek | m | 90 |  | 0
103 |  | Tlakové zkoušky vodou do DN 50 | m | 55 |  | 0
104 |  | Demontáž napojení na hlavní rozvod do DN20 | ks | 10 |  | 0
105 |  | Napojení na stávající rozvod do DN20 | ks | 10 |  | 0
106 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
107 |  | Armatury |  |  |  | 0
108 |  | Uzavírací šroubení přímé (pro těl.VK) | ks | 6 |  | 0
109 |  | Termostatická hlavice typ K | ks | 6 |  | 0
110 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
111 |  | Otopná tělesa |  |  |  | 0
112 |  | Otopná tělesa panelová vč.připevnění VK 11/600/400 | ks | 1 |  | 0
113 |  | Otopná tělesa panelová vč.připevnění VK 21/600/1000 | ks | 1 |  | 0
114 |  | Otopná tělesa panelová vč.připevnění VK 22/600/700 | ks | 2 |  | 0
115 |  | Otopná tělesa panelová vč.připevnění VK 22/600/800 | ks | 1 |  | 0
116 |  | Otopná tělesa panelová vč.připevnění VK 22/900/600 | ks | 1 |  | 0
117 |  | Stojánková konzola vnitřní pro typ 11, 22, 33 | ks | 20 |  | 0
118 |  | Demontáž těles do délky 1600mm | ks | 6 |  | 0
119 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
120 |  | Doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
121 |  | Upevňovací objímky + pomocný materiál do DN 50 | ks | 18.3333 |  | 0
122 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
123 |  | Tepelná izolace |  |  |  | 0
124 |  | Tepelná izolace (FEF) 22/19 | m | 42 |  | 0
125 |  | Tepelná izolace trubice (polyetylen) 22/6 | m | 13 |  | 0
126 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
127 |  | Nátěry |  |  |  | 0
128 |  | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní | m | 55 |  | 0
129 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
130 |  | Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0
131 |  | Topná zkouška a vyregulování soustavy | hod | 16 |  | 0
132 |  | Odvoz suti na skládku | kpl | 1 |  | 0
133 |  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
134 |  | Větrání hyg. zázemí a malé tělocvičny |  |  |  | 0
135 |  | Dvouotáčkový ventilátor diagonální do kruhového potrubí vč. pružných spojek VBM a spoj. a montáž. Materiálu, IP44 , 100W, 230V, 550m3/h, 200Pa | ks | 2 |  | 0
136 |  | Zpětná klapka do potrubí vč. spoj. a montáž. materiálu | ks | 2 |  | 0
137 |  | Kruhový tlumič hluku D/L - 200/600 (1kHz-D=17dB) vč. spoj. a montáž. materiálu | ks | 4 |  | 0
138 |  | Protidešťová kruhová stříška D 225 s ochranou mřížkou proti vletu hmyzu vč. spoj. a montáž. materiálu | ks | 2 |  | 0
139 |  | Talířový ventil kovový regulační odvodní D 200 vč. spoj. a montáž. materiálu , RAL dle požadavku | ks | 4 |  | 0
140 |  | Talířový ventil kovový regulační odvodní D 125 vč. spoj. a montáž. materiálu , RAL dle požadavku | ks | 5 |  | 0
141 |  | Talířový ventil kovový regulační odvodní D 100 vč. spoj. a montáž. materiálu , RAL dle požadavku | ks | 1 |  | 0
142 |  | Spiro potrubí d 225 vč. tvarovek a montáž. materiálu | m | 13.5 |  | 0
143 |  | Spiro potrubí d 200 vč. tvarovek a montáž. materiálu | m | 12.5 |  | 0
144 |  | Spiro potrubí d 125 vč. tvarovek a montáž. materiálu | m | 4 |  | 0
145 |  | Spiro potrubí d 100 vč. tvarovek a montáž. materiálu | m | 2 |  | 0
146 |  | Tepelná izolace tl. 40mm vč. oplechování do venkovního prostředí vč. montážního materiálu, , RAL oplechování dle požadavku | m2 | 5 |  | 0
147 |  | Ostatní položky |  |  |  | 0
148 |  | Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (atesty, apod.) | kpl | 1 |  | 0
149 |  | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1 |  | 0
150 |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
151 |  | Pomocné ocelové konstrukce - pozink | kpl | 1 |  | 0
152 |  | Pomocné stavební výpomoce | kpl | 1 |  | 0
153 |  | Demontáž stávajících zařízení | kpl | 1 |  | 0
154 |  | Zdravotní instalace |  |  |  | 0
155 |  | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
156 |  | Odpadní potrubí DN 100 DEMONTÁŽ | m | 3 |  | 0
157 |  | Odpadní potrubí DN 50/1,8 | m | 11 |  | 0
158 |  | Odpadní potrubí DN 75/1,9 | m | 3.5 |  | 0
159 |  | Odpadní potrubí DN 110/2,7 | m | 7 |  | 0
160 |  | Odpadní potrubí DN 100/3 | m | 9 |  | 0
161 |  | Odpadní potrubí DN 125/3 | m | 5 |  | 0
162 |  | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 8 |  | 0
163 |  | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 100 | ks | 5 |  | 0
164 |  | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 | m | 35.5 |  | 0
165 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 40 | ks | 1 |  | 0
166 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 7 |  | 0
167 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 75 | ks | 1 |  | 0
168 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 | ks | 5 |  | 0
169 |  | Vpusť podlahová DN 70 záp.uzávěrka, nerez mřížka 100x100 | ks | 2 |  | 0
170 |  | Souprava ventilační hlavice DN 100 | ks | 1 |  | 0
171 |  | Napojení na stávající stav | kpl | 4 |  | 0
172 |  | Demontáž stávajících rozvodů | kpl | 1 |  | 0
173 |  | Lividace demontovaného zařízení | tun | 0.5 |  | 0
174 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
175 |  | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
176 |  | Plastové potrubí z PPH D 20 SV | m | 27 |  | 0
177 |  | Plastové potrubí z PPH D 25 SV | m | 18 |  | 0
178 |  | Plastové potrubí z PPH D 32 SV | m | 3 |  | 0
179 |  | Plastové potrubí z PPH D 40 SV | m | 8 |  | 0
180 |  | Plastové potrubí z PPH D 20 TV + CIRK | m | 21 |  | 0
181 |  | Plastové potrubí z PPH D 25 TV + CIRK | m | 18 |  | 0
182 |  | Plastové potrubí z PPH D 32 TV + CIRK | m | 13 |  | 0
183 |  | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 30 |  | 0
184 |  | Tlakové zkoušky potrubí do DN 50 | m | 108 |  | 0
185 |  | Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 | m | 108 |  | 0
186 |  | Pozinkovaný žlab na uložení potrubí 20mm | m | 3 |  | 0
187 |  | Pozinkovaný žlab na uložení potrubí 25mm | m | 6 |  | 0
188 |  | Kulový uzávěr DN 20 | ks | 6 |  | 0
189 |  | Kulový uzávěr DN 25 | ks | 1 |  | 0
190 |  | Kulový uzávěr DN 32 | ks | 1 |  | 0
191 |  | Demontáž hydrantu | kpl | 1 |  | 0
192 |  | Demontáž stávajících rozvodů | kpl | 1 |  | 0
193 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
194 |  | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
195 |  | WC kombi svislý odpad , sedátko | kpl | 4 |  | 0
196 |  | Madlo k invalidnímu WC - krakorcové sklopné, dl.834 | kpl | 2 |  | 0
197 |  | WC kombi pro invalidy vod.odpad , nádrž , sedátko | kpl | 1 |  | 0
198 |  | Madlo univerzální | kpl | 2 |  | 0
199 |  | Umyvadlo 55cm , sifon chrom trubkový | ks | 7 |  | 0
200 |  | Sloup k umyvadlu | ks | 7 |  | 0
201 |  | Invalidní umyvadlo , podomít.sifon ; 65cm | ks | 1 |  | 0
202 |  | Madlo pevné k invalidnímu umyvadlu, | ks | 1 |  | 0
203 |  | Sklopné zrcadlo pro invalidy 60*45cm | ks | 1 |  | 0
204 |  | Výlevka nástěnná nerez , mřížka (500*500*160) | ks | 1 |  | 0
205 |  | Baterie nást.pro výlevku pák.chrom ploché ústí 200mm | ks | 1 |  | 0
206 |  | Baterie stoj.umyvadl. pák.chrom Polar | ks | 8 |  | 0
207 |  | Baterie sprch.pák.chrom komplet ; držák 80cm + hadice + sprcha | ks | 4 |  | 0
208 |  | Ventil rohový 1/2"*3/8" | ks | 5 |  | 0
209 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
210 |  | Tepelná izolace |  |  |  | 0
211 |  | Tepelná izolace studená voda 22/10 | m | 27 |  | 0
212 |  | Tepelná izolace studená voda 25/10 | m | 18 |  | 0
213 |  | Tepelná izolace studená voda 35/10 | m | 3 |  | 0
214 |  | Tepelná izolace studená voda 42/10 | m | 8 |  | 0
215 |  | Tepelná izolace teplá voda 22/25 | m | 21 |  | 0
216 |  | Tepelná izolace teplá voda 28/25 | m | 18 |  | 0
217 |  | Tepelná izolace teplá voda 35/25 | m | 13 |  | 0
218 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
219 |  | Deštová kanalizace |  |  |  | 0
220 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
221 |  | Vzorkování výrobků pro investora a archytekta | kpl | 1 |  | 0
222 |  | Komplexní zkoušky zařízení vč. protokolu | kpl | 1 |  | 0
223 |  | Hloubení rýh do 2m, zemina .tř.těž.3, do 100m3 | m3 | 8.93 |  | 0
224 |  | Lože výk. obsyp potrubí ,násyp (písek) | m3 | 1.6 |  | 0
225 |  | Zásyp, zhutnění (zemina) | m3 | 7.33 |  | 0
226 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
227 |  | Elektroinstalace |  |  |  | 0
228 |  | Elektroinstalace |  |  |  | 0
229 |  | Vodič CY6 zž | m | 10 |  | 0
230 |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 15 |  | 0
231 |  | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 10 |  | 0
232 |  | Kabel CYKY 3Dx1,5 | m | 65 |  | 0
233 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 170 |  | 0
234 |  | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 50 |  | 0
235 |  | Krabice přístrojová KP-KU68/2 | ks | 8 |  | 0
236 |  | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 4 |  | 0
237 |  | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 2 |  | 0
238 |  | Krabice do vlhka IP67 | ks | 4 |  | 0
239 |  | Přepínač střídavý -TIME | ks | 2 |  | 0
240 |  | Spínač 1pól. do vlhka - TIME | ks | 6 |  | 0
241 |  | Tlačítko se signálkou | ks | 4 |  | 0
242 |  | Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20- TIME | ks | 2 |  | 0
243 |  | Zásuvka domovní 230V/16A TIME do vlhka | ks | 2 |  | 0
244 |  | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 6 |  | 0
245 |  | Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - B | ks | 3 |  | 0
246 |  | Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - B1 | ks | 6 |  | 0
247 |  | Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - C1 | ks | 3 |  | 0
248 |  | Montáž v rozvaděči RB | ks | 1 |  | 0
249 |  | Doplnění jističe PL7 - 10A | ks | 2 |  | 0
250 |  | Doplnění jističe PFL - 16A | ks | 1 |  | 0
251 |  | Doplnění jističe PL7 - 10A - pro VZT | ks | 2 |  | 0
252 |  | Impulzní relé Z-TLE | ks | 2 |  | 0
253 |  | Zatažení do stávajícíh tras | m | 25 |  | 0
254 |  | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
255 |  | PPV | kpl | 1 |  | 0
256 |  | Zjištění stávajících stavů | kpl | 1 |  | 0
257 |  | Plán skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
258 |  | Přesuny | kpl | 1 |  | 0
259 |  | Revize | kpl | 1 |  | 0